全館避難・避難誘導

一時避難場所

帰宅又は残留

（帰宅困難者）

広域避難場所

情報収集

日常業務へ移行

※〈応急対応〉

◇救出・救護

◇二次災害防止

- エレベーター閉じ込め対応

◇居室閉じ込め対応

- 避難施設等・消防用設備等の損壊対応

- 応急復旧（漏水対応、障害物除去など）

◇館内放送

◇活動資機材確保	など

別図

避難判断基準

地震の発生

自身の安全確保

震度４以下

震度５弱、５強

震度６弱以上、

又は建物機能の停止（停電など

避難が必

要か

Yes

No

No

Yes

初期消火可能か

〈火災発生のケースと同じ〉

初期消火

一時待機

異常対応

異常の有無等を担当部署へ報告

応急対応※

建物・付帯設備や職場内の点検

職場内の点検

身の回りの人命救助

通報

応急対応※

火災現場確認

火災の覚知

被害状況の確認